Приложение № 6 к Порядку оказания медицинской помощи населению по профилю «сурдология-оториноларингология», утвержденному приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от «___» _____________2014 г. № ____

Стандарт оснащения центра реабилитации слуха

(сурдологического центра)

| № п/п | Наименование оборудования (оснащение) | Требуемое количество, шт. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Рабочее место врача-оториноларинголога для проведения диагностических и лечебных процедур, оснащенное диагностическим микроскопом | не менее 1 |
| 2. | Осветитель налобный | по количеству должностей врачей-сурдологов- оториноларингологов |
| 3. | Колонки для аудиометрии в свободном звуковом поле | не менее 3 |
| 4. | Аудиометр клинический (с возможностью проведения игровой аудиометрии) | не менее 1 |
| 5. | Набор камертонов медицинских | по количеству должностей врачей-сурдологов- оториноларингологов |
| 6. | Секундомер | не менее 2 |
| 7. | Прибор для регистрации отоакустической эмиссии | не менее 1 |
| 8. | Система регистрации слуховых вызванных потенциалов | не менее 1 |
| 9. | Клинический двухканальный аудиометр с возможностью проведения речевой аудиометрии | не менее 2 |
| 10. | Аудиометр импедансный | не менее 2 |
| 11. | Кресло вращающееся (Барани) | не менее 1 |
| 12. | Анализатор слуховых аппаратов | не менее 1 |
| 13. | Компьютер с принтером и программой для подбора и настройки слуховых аппаратов, возможностью установки программы для настройки речевых процессоров систем кохлеарной имплантации, веб камера | 1 на должность врача сурдолога-оториноларинголога |
| 14. | Программатор (интерфейс) для настройки речевых процессоров систем кохлеарной имплантации (с аксессуарами) | не менее 1 |
| 15. | Акустическая анэхоидная заглушенная камера | 1 |
| 16. | Комплект слуховых аппаратов с принадлежностями аппаратов (цифровых и аналоговых для различных степеней потери слуха) | не менее 2 |
| 17. | Бинокулярная лупа | не менее 2 |